## Ventily od stoupaček ÚT_suterén
Přehled o umístnění hlavních uzavíracích a výpustných ventilů jednotlivých stoupaček ÚT od příslušných místností bytů | [7 empty] | Přehled o umístnění hlavních uzavíracích a výpustných ventilů jednotlivých stoupaček ÚT od příslušných místností bytů
DŮM 512 | [7 empty] | DŮM 513
Dům Čísla bytů | Místnost | Čiselné označení stoupačky na žlutém štítku ve sklepě | Ventily volně přístupné | Poznámka na žlutém štítku ve sklepě | Přehled o umístnění hlavních uzávěrů a výpustných ventilů jednotlivých stoupaček ÚT | Čís. stoupačky dle technické dokumentace | 1. Dům - 2. Čís. fotky - 3. Čís. stoupačky na žlutém štítku | Dům Čísla bytů | Místnost | Čiselné označení stoupačky na žlutém štítku ve sklepě | Ventily volně přístupné | Poznámka na žlutém štítku ve sklepě | Přehled o umístnění hlavních uzávěrů a výpustných ventilů jednotlivých stoupaček ÚT | Čís. stoupačky dle technické dokumentace | 1. Dům - 2. Čís. fotky - 3. Čís. stoupačky na žlutém štítku
512 1, 5, 9, 13, 17 | Kuchyně | 7 | ANO | KUCHYNĚ | V bunkru, v první místnosti, kde se suší prádlo. | 3. | 512-02-07 | 513 1, 5, 9, 13, 17 | Kuchyně | 14 | NE | KUCHYNĚ + POKOJ | V místnosti č. 33 - klíče u členů představenstva BD | 7. | 513-04-14
| Obývací pokoj | 8 | ANO | OBA POKOJE DO DVORA | V bunkru, v zadní místnosti s umyvadlem. | 4. | 512-01-08 |  | Obývací pokoj
| Ložnice | [7 empty] | Ložnice | 15 | ANO | POKOJ ROHOVÝ | U bočních vchodových dveří od sjezdu do sklepa na 513 přímo u stěny. | 8. | 513-05-15
| Dětský pokoj | 25 | ANO | POKOJ DO ULICE | Před sklepem č. 3 | 14. | 512-08-25 |  | WC a koupelna | 16 | ANO | KOUPELNA | U bočních vchodových dveří od sjezdu do sklepa na 513 nad hlavním potrubím. | 23. | 513-13.16
| WC a koupelna | 9 | ANO | KOUPELNA | V bunkru, malá místnost před místností se sprchou (za pancéřovanými dveřmi). | 21. | 512-04-09 | 513 2, 6, 10, 14, 18 | Kuchyně | 19 | ANO | KUCHYNĚ + POKOJ | V místnosti č. 35 - "Kočárkárna - kolárna" domu 513 na levé straně | 10. | 513-09-19
512 2, 6, 10, 14, 18 | Kuchyně | 26 | NE | KUCHYNĚ | Ve sklepě č. 14 - klíč od sklepa v bytě č. 14, případně v bytě č. 13 | 15. | 512-09-26 |  | Obývací pokoj
| Obývací pokoj | 25 | ANO | POKOJ VĚTŚÍ | Před sklepem č. 3 | 14. | 512-08-25 |  | Ložnice | 18 | NE | POKOJ ROHOVÝ | V místnosti č. 34 - Výměníková stanice VEOLIA - klíče u čl. představenstva BD | 9. | 513_08_18
| Ložnice | 27 | NE | POKOJ MENŠÍ | Ve sklepě č. 14 - klíč od sklepa v bytě č. 14, případně v bytě č. 13 | 16. | 512-12-27 |  | WC a koupelna | 17 | NE | KOUPELNA | Ve sklepě č. 16/1 - klíč od sklepa v bytě č. 15 nebo u členů představenstva BD | 24. | 513_07_17
| WC a koupelna | 10 | ANO | KOUPELNA | V bunkru, v místnosti se sprchou za pancéřovanými dveřmi | 26. | 512-03-10 | 513 3, 7, 11, 15, 19 | Kuchyně | 21 | ANO | KUCHYNĚ | Před sklepem č. 16 | 12. | 513-02-21
512 3, 7, 11, 15, 19 | Kuchyně | 28 | ANO | POKOJ STŘ. + KUCHYNĚ | Mezi dílnou na 512- místnost č. 38 a sklepem č. 5 | 17. | 512-07-28 |  | Obývací pokoj | 22 | ANO | POKOJ VĚTŠÍ | Vedle sklepa č. 20 | 13. | 513-10-22
| Obývací pokoj | [7 empty] | Ložnice | 20 | ANO | POKOJ MENŠÍ | V místnosti č. 35 - "Kočárkárna - kolárna" domu 513 na pravé straně | 11. | 513-14.20
| Ložnice | 1 | NE | KRAJNÍ POKOJ | Ve sklepě č. 17/1 (vedle sklepa č. 12)- klíč od sklepa v bytě č. 2 | 18. |  |  | WC a koupelna | 23 | ANO | KOUPELNA | V propojovací chodbě suterénu, mezi sklepy č. 4 a č. 14 | 25. | 513-11-23
| WC a koupelna | 2 | NE | KOUPELNA | Ve sklepě č. 12 - klíč od sklepa v bytě č. 12 | 19. | 512-11-02 | 513 4, 8, 12, 16, 20 | Kuchyně | 12 | ANO | KUCHYNĚ | Před místnosti č. 32 | 6. | 513-03-12
512 4, 8, 12, 16, 20 | Kuchyně | 5 | ANO | POKOJ STŘ. + KUCHYNĚ | V propojovací chodbě suterénu, před sklepem č. 5 | 2. | 512-06-05 |  | Obývací pokoj | 11 | NE | 2 POKOJE DO DVORA | Ve sklepě č. 30 - klíč od sklepa v bytě č. 20 nebo u členů představenstva BD | 5. | 513-06-11
| Obývací pokoj | [7 empty] | Ložnice
| Ložnice | 4 | NE | KRAJNÍ POKOJ | Ve sklepě č. 17/1 (vedle sklepa č. 12)- klíč od sklepa v bytě č. 2 | 1. |  |  | Dětský pokoj | 22 | ANO | POKOJ DO ULICE | Vedle sklepa č. 20 | 13. | 513-01-22
| WC a koupelna | 3 | NE | KOUPELNA | Ve sklepě č. 17/1 (vedle sklepa č. 12)- klíč od sklepa v bytě č. 2 | 20. | 512-10-03 |  | WC a koupelna | 24 | NE | KOUPELNA | Ve sklepě č. 30 - klíč od sklepa v bytě č. 20 nebo u členů představenstva BD | 22. | 513-12-24
Chodba - schodiště |  | 6 | ANO | SCHODIŠTĚ | V bunkru, v první malé místnosti za vstupními pancéřovanými dveřmi | 27. | 512-05-06 | Chodba - schodiště |  | 13 | ANO | SCHODIŠTĚ | Před místností č. 35 - "Kočárkárna - kolárna" domu 513 | 28. | 513-10-13
-512- | [7 empty] | -513-
Note on P18: Označení sklepa je 17/1, protože sklep s označením č. 17 už existuje! Není vyfocen žlutý štítek, ale existuje a je zavěšený u ventilů. Fotka má mít označení 512-13-04
Note on P22: Označení sklepa je 17/1, protože sklep s označením č. 17 už existuje! Ventil se štítkem nalezen, není fotka, ktrá má mít označení 512-14-04
Note on AH23: Žlutý štítek byl vyhotoven p. Matouškem. Musím ho vyfotit!